## Sheet1
Ta = (Rs-550)/137.5	Rs = resistencia (Ohms)
	Ta = tensao do solo (cbar)
fonte?
Rs	Ta	Sensor		medidas em cbar (kPA)
1600	7.6363636364	1		0 < Ta < 10	solo saturado
594	0.32	2		10 < Ta < 30	solo adequadamente umido (exceto para areia fina)
1100	4	3		30 < Ta < 60	indicativo para regar o solo (exceto barro pesado)
	-4			60 < Ta < 100	indicativo para regar solo de barro pesado
	-4			100 < Ta < 200	solo se tornando perigosamente árido para plantio
	-4			Fonte: http://www.irrometer.com/basics.html
	-4
	-4
	-4
	-4
	-4
	-4
	-4
	-4
	-4

knownResistor	4700
supplyVoltage	874
sensorVoltage	693

Resistance = (knownResistor * (supplyVoltage – sensorVoltage) / sensorVoltage)
1,227.56

P = tensao do solo (cbar/kPA)
R = resistencia do solo (kOhms)
T = temperatura do solo (Celsius)
P = (3.213 * R + 4.093) / (1-0.009733 * R – 0.01205 * T)
Fonte: http://www.kimberly.uidaho.edu/water/swm/Calibration_Watermark2.htm
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUWorkLivEnvProt/article/download/593/461
http://209.65.187.195:8000/WirelessSensing/Watermark%20Calibration%20Report-Shock.pdf

R	T	P
1.5	32	14.8591073199

Outros:
http://www.emesystems.com/pdfs/SMX.pdf