## Sheet1
Ta = (Rs-550)/137.5 | Rs = resistencia (Ohms)
Ta = tensao do solo (cbar)
fonte?
Rs | Ta | Sensor | medidas em cbar (kPA)
1600 | 7.6364 | 1 | 0 < Ta < 10 | solo saturado
594 | 0.32 | 2 | 10 < Ta < 30 | solo adequadamente umido (exceto para areia fina)
1100 | 4 | 3 | 30 < Ta < 60 | indicativo para regar o solo (exceto barro pesado)
| -4 |  | 60 < Ta < 100 | indicativo para regar solo de barro pesado
845 | 2.1455 |  | 100 < Ta < 200 | solo se tornando perigosamente árido para plantio
366 | -1.3382 |  | Fonte: http://www.irrometer.com/basics.html
745 | 1.4182
315 | -1.7091
685 | 0.98182
810 | 1.8909
704 | 1.12
705 | 1.1273
272 | -2.0218
320 | -1.6727
202 | -2.5309
360 | -1.3818
490 | -0.43636
334 | -1.5709
312 | -1.7309
585 | 0.25455
421 | -0.93818
knownResistor | 4700
supplyVoltage | 874
sensorVoltage | 693
Resistance = (knownResistor * (supplyVoltage – sensorVoltage) / sensorVoltage)
1227.5613
P = tensao do solo (cbar/kPA)
R = resistencia do solo (kOhms)
T = temperatura do solo (Celsius)
P = (3.213 * R + 4.093) / (1-0.009733 * R – 0.01205 * T)
Fonte: http://www.kimberly.uidaho.edu/water/swm/Calibration_Watermark2.htm
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUWorkLivEnvProt/article/download/593/461
http://209.65.187.195:8000/WirelessSensing/Watermark%20Calibration%20Report-Shock.pdf
R | T | P
1.5 | 32 | 14.8591
0.838 | 32 | 11.1927
Outros:
http://www.emesystems.com/pdfs/SMX.pdf

## Sheet1 (2)
Ta = (Rs-550)/137.5 | Rs = resistencia (Ohms)
Ta = tensao do solo (cbar)
fonte?
Rs | Ta | Rs | Ta | Status | Bias | medidas em cbar (kPA)
1600 | 7.6364 | 1 |  |  |  | 0 < Ta < 10 | solo saturado
594 | 0.32 | 2 |  |  |  | 10 < Ta < 30 | solo adequadamente umido (exceto para areia fina)
1100 | 4 | 3 |  |  |  | 30 < Ta < 60 | indicativo para regar o solo (exceto barro pesado)
| -4 |  |  |  |  | 60 < Ta < 100 | indicativo para regar solo de barro pesado
845 | 2.1455 |  | -4 |  |  | 100 < Ta < 200 | solo se tornando perigosamente árido para plantio
366 | -1.3382 | 1817 | 9.2145 | ok | -50 | Fonte: http://www.irrometer.com/basics.html
745 | 1.4182 | 6426 | 42.7345 | ok (bias oscilando muito) | -80
315 | -1.7091 | 5870 | 38.6909 | ok | -50
685 | 0.98182 | 6129 | 40.5745 | ok | -45
810 | 1.8909 | 6966 | 46.6618 | ok | -50
704 | 1.12 | 1900 | 9.8182 | ok | -80
705 | 1.1273 | 1024 | 3.4473 | ok | -65
272 | -2.0218 | 4330 | 27.4909 | ok | -40
320 | -1.6727 | 730 | 1.3091 | ainda muito umido | -10
202 | -2.5309 | 2287 | 12.6327 | ok | -60
360 | -1.3818 | 3174 | 19.0836 | bias alto | -267
490 | -0.43636 | 3472 | 21.2509 | ok | -60
334 | -1.5709 | 1503 | 6.9309 | parece ainda estar umido | -30
312 | -1.7309 | 4004 | 25.12 | ok | -50
585 | 0.25455 | 5613 | 36.8218 | ok | -15
421 | -0.93818 | 5638 | 37.0036 | ok | -25
knownResistor | 4700
supplyVoltage | 874
sensorVoltage | 693
Resistance = (knownResistor * (supplyVoltage – sensorVoltage) / sensorVoltage)
1227.5613
P = tensao do solo (cbar/kPA)
R = resistencia do solo (kOhms)
T = temperatura do solo (Celsius)
P = (3.213 * R + 4.093) / (1-0.009733 * R – 0.01205 * T)
Fonte: http://www.kimberly.uidaho.edu/water/swm/Calibration_Watermark2.htm
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUWorkLivEnvProt/article/download/593/461
http://209.65.187.195:8000/WirelessSensing/Watermark%20Calibration%20Report-Shock.pdf
R | T | P
1.5 | 32 | 14.8591
0.838 | 32 | 11.1927
Outros:
http://www.emesystems.com/pdfs/SMX.pdf